«Утверждаю»

заместитель директора

ООО «УК «ИП «ДОСТОЯНИЕ»

____________	С.Н. Филиппов

«___» ______________ 2019 г.

Техническое задание

на поставку оборудования, выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных  работ для объекта: «Индустриальный парк «ДОСТОЯНИЕ», расположенный по адресу: Краснодарский край,  г. Кропоткин, ул. Шоссейная.

1 этап строительства. Котельная №1».

| № п/п | Наименование данных | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ДОСТОЯНИЕ» 352394, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, улица Шоссейная, д.17. |
| 2 | Адрес строительства, объект | Адрес строительства: Территория ООО «УК «ИП «ДОСТОЯНИЕ» Россия, Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, улица Шоссейная, д. 17. Объект: Индустриальный парк «ДОСТОЯНИЕ», расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Шоссейная. 1 этап строительства. Котельная №1/ |
| 3 | Основание для поставки оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ | 1. Договор с Заказчиком. 2. Рабочая документация №250/09-2019, разработанная ООО «Ставтеплоэнерго» в разделах ТМ, ГСВ, ОВ, ВК, АВТ, ЭС, СС, Рабочая документация №15-7-2018-02, разработанная ООО «СтавропольСоюзПроект» в разделе КР.2. |
| 4 | Вид услуг | Поставка оборудования котельной, выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных и режимно-наладочных работ котельной, инструктаж персонала Заказчика котельной. |
| 5 | Требования к Подрядчику | 1. Подрядчик должен являться плательщиком НДС (ОСН). 2. Подрядчик должен быть членом саморегулируемой организации по строительству. Для выполнения работ на поднадзорном Ростехнадзору объекте – паровой котельной с оборудованием, работающим под избыточным давлением, газоиспользующим оборудованием руководители и специалисты Подрядчика в обязательном порядке должны быть аттестованы на знание Правил промышленной безопасности, Подрядчик должен располагать специалистами сварочного производства II и III уровня, специалистами в строительстве НОСТРОЙ, специалисты должны иметь протоколы проверки знаний по охране труда и противопожарной безопасности, специалисты, занятые в наладке должны иметь удостоверения не менее 3 группы электробезопасности. Подрядчик должен иметь аттестованное НАКС сварочное оборудование и аттестованную НАКС технологию сварки. Рабочие предприятия должны иметь удостоверения по 2 группе электробезопасности, протоколы проверки знаний по охране труда и противопожарной безопасности, сварщики-специалисты I уровня иметь удостоверения НАКС на объектах ГО и КО, слесари иметь протоколы о проверке знаний в объеме выполняемой работы занимаемой должности. Иметь лабораторию по контролю сварных соединений или привлекать лабораторию по контролю сварных соединений на договорной основе. Предоставить копии (сканы) подтверждающих документов. 3. Для обеспечения должного уровня качества выполнения Работ Подрядчик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности. Подрядчик должен иметь практический опыт выполнения комплекса поставки парового оборудования, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ паровых котельных с давлением пара выше 0,7 кгс/см2 с оборудованием производства Bosch, LOOS или Buderus (не менее 3-ти объектов – представить референц-лист). Специалисты Подрядчика должны быть обучены на заводе-изготовителе парового оборудования Bosch, LOOS с подтверждением сертификатом от завода. Предоставить копии (сканы) подтверждающих документов. |
| 6 | Требования к поставляемому оборудованию | 1. Всё поставляемое Оборудование должно быть: заводской сборки, новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным или не собранным из восстановленных деталей, свободным от прав третьих лиц, растаможенным, не допускается поставка выставочных образцов. 2. С целью идентификации поставляемая продукция должна иметь маркировку. 3. Оборудование, монтажные материалы, конструкции и детали, применяемые при выполнении Работ должны иметь Сертификаты соответствия Таможенного союза, Декларации соответствия Таможенного союза. Оборудование должно иметь паспорта и руководства по монтажу и эксплуатации на русском языке. |
| 7 | Требования к поставке оборудования | 1. Поставка осуществляется путем доставки оборудования по адресу строительства на условиях DDP. 2. Транспортировка поставляемого Оборудования должна соответствовать требованиями производителя. 3. Поставляемое оборудование должно строго соответствовать рабочей документации, указанной в п. 3 настоящего технического задания. |
| 8 | Наименование, количество и характеристики применяемого оборудования и материалов | 1.Наименование, количество, технические характеристики применяемого оборудования, материалов и комплектующих должны полностью соответствовать рабочей документации, указанной в п. 3 настоящего технического задания. Замена на аналоги и отступление от рабочей документации не допускается, в случае отклонения от рабочей документации аналоги приниматься к закрытию не будут. |
| 9 | Требования к строительно-монтажным, пуско-наладочным, режимно-наладочным работам котельной | 1.Комплекс выполняемых Подрядчиком работ, включающих поставку оборудования, строительно-монтажные, пуско-наладочные и режимно-наладочные работы должен быть полным, т.е. комплект поставки котельного оборудования и смета на строительно-монтажные работы должны включать полный состав основного, вспомогательного оборудования и материалов, которые позволят обеспечить строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы и режимно-наладочные работы всех систем котельной, в т.ч.: электро-, водо-, газоснабжения, паровой части, водогрейной части, отопления, ГВС, вентиляции в соответствии с рабочей документацией по п. 3. Настоящего технического задания. 2. Подрядчик обязан провести обучение персонала Заказчика по порядку эксплуатации котельной, регулировке режимов работы оборудования котельной. 3. Подрядчик должен перед началом поставки оборудования не менее, чем за 30 календарных дней предоставить Заказчику требования: - К качеству площадки хранения оборудования; - К помещениям для монтажа оборудования. 4. Строительно-монтажные, пуско-наладочные, режимно-наладочные работы Оборудования котельной должны осуществляться квалифицированными специалистами Подрядчика в соответствии с п.5 настоящего технического задания. 5. Работы должны производиться в соответствии с рабочей документацией и требованиями нормативных документов РФ. При невыполнении данного пункта работы приниматься к закрытию Заказчиком не будут. 6. В случае обнаружения дефектов после монтажа и приемки в эксплуатацию - устранение недостатков в гарантийный период проводится за счет Подрядчика. |
| 10 | Требования к гарантийному сроку и по ремонтопригодности оборудования | 1. Подрядчик организует гарантийную поддержку поставленного и введенного в эксплуатацию Оборудования в течение гарантии, предусмотренной заводом-изготовителем, но не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами накладных по передаче оборудования. 2. В течение гарантийного срока, в случае выхода Оборудования из строя, Подрядчик обязуется самостоятельно за свой счет произвести ремонт или замену неисправного (негодного к эксплуатации) Оборудования на аналогичное по характеристикам в сроки, согласованные с Заказчиком. 3. Все запасные части, устанавливаемые на Оборудование в течение гарантийного обслуживания, должны быть сертифицированы и совместимы с основным Оборудованием производителя. 4. Подрядчик должен обеспечить контактный телефон, по которому пользователи Оборудования могли бы оперативно связаться с квалифицированным специалистом Подрядчика по вопросу выявленных неисправностях в работе Оборудования. |
| 11 | Требования к качеству и классификация оборудования | Оборудование должно соответствовать требованиям рабочей документации, указанной в п. 3 настоящего технического задания. |
| 12 | Формирование стоимости, Смета на работы | На тендер Подрядчик должен предоставить общую стоимость комплекса работ, состоящую из стоимости поставляемого оборудования и локальных смет на все виды строительно-монтажных, пуско-наладочных и режимно-наладочных работ. Локальные сметы должны быть составлены в ФЕР-2017 с индексами пересчета в текущие цены по Краснодарскому краю за II квартал 2019 г. На СМР К=6,87, на оборудование К=4,34. |
| 13 | Сроки поставки, выполнения работ | Срок поставки оборудования, выполнения работ должен быть указан в технико-коммерческом предложении. |
| 14 | Техническое обслуживание | По окончании комплекса работ Подрядчик определить возможность принятия котельной на сервисное техническое обслуживание путем подписания отдельного договора на ТО. |
| 15 | Дополнительные требования |  |

Приложения:

1. Рабочая документация №250/09-2019, разработанная ООО «Ставтеплоэнерго» в разделах ТМ, ГСВ, ОВ, ВК, АВТ, ЭС, СС,  Рабочая документация №15-7-2018-02, разработанная ООО «СтавропольСоюзПроект» в разделе КР.2.

Главный инженер ________________________/ А, А. Фадеев

Главный энергетик__________________________/Р,О, Бабаев