Техническое задание

на строительство объектов капитального строительства Индустриальный парк «Достояние» I этап строительства.  Адрес: г.Кропоткин, ул.Шоссейная. Объекты: Насосная станция, Пожарный резервуар №1, Пожарный резервуар №2, Резервуар приема сточных вод.

- Предмет договора: выполнение работ по строительству объектов.

  - Подрядчик обязуется выполнить все решения по рабочей документации № 05/18-3.1- АС, КЖ, ЭМ, ОВ, АПТ, №05/18-03-ТХ;  № 05/18-3.2(3.3); № 05/18-5.6 без внесения каких-либо изменений в объемы работ и замены материалов и оборудования, заложенных при проектировании (замена материалов и оборудования возможна только на точные эквиваленты при условии соблюдения всех характеристик товаров работ услуг предусмотренных проектно-сметной документацией с обязательным согласованием с Заказчиком).

  - Состав работ: все работы, предусмотренные рабочей документацией. Испытания и пуско-наладочные работы.

  - Перед началом работ Подрядчик представляет Заказчику сертификаты на все используемые в работе материалы и оборудование (при необходимости их сертификации).

  - Работы выполняются в соответствии с утвержденным и согласованным с Заказчиком графиком производства и сроков работ.

- Требования к качеству выполняемых работ:

Работы должны выполняются в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

- Требования к материалам: все строительные материалы и товары, используемые в процессе производства строительно-монтажных работ, должны быть разрешены для применения, иметь соответствующие сертификаты качества и (или) соответствия, сертификаты пожарной безопасности (при необходимости их получения).

4.	Место выполнения работ: Краснодарский край, г.Кропоткин, ул.Шоссейная, 5/5.

5. 	Результат выполнения работ: Строительство, сдача Заказчику и представителю государственного строительного надзора Краснодарского края построенных объектов согласно параметрам, установленным  проектно-сметной и рабочей документацией.

6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: выполняемые работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

7. Организация, выполняющая работы обязана своевременно составлять исполнительную производственно-техническую документацию (ПТД), отражающую весь процесс строительства, оформленную в соответствии с действующими нормами и правилами. Исполнительная документация, составляемая в процессе выполнения и  работ, включает: исполнительные чертежи, общие и специальные журналы производства работ, акты освидетельствования скрытых работ, промежуточные приемки ответственных конструкций и др. Надзор за соблюдением установленных  требований к качеству работ, а также за полнотой и качеством ПТД, своевременным составлением актов, входит в обязанности строительного контроля, а также, организации исполняющей работы.

8. Порядок сдачи и приемки результатов работ: ежемесячно до 25 числа Подрядчик предоставляет на подпись акты выполненных работ по форме КС-2, и КС-3. На скрытые и специальные (сантехнические, электромонтажные) работы предоставлять акты соответствующего образца, оформленные с участием представителя Заказчика.

9. Требования по объему гарантий качества работ: при обнаружении дефектов выполненных работ в течение гарантийного срока, в 10 - дневный срок с даты предъявления соответствующего требования заказчиком, подрядчик устраняет их за свой счет.